คู่มือผู้วิจัยสำหรับโครงร่างการวิจัยเครื่องมือแพทย์

Investigator Brochure for Medical Device Study

- ข้อมูลทั่วไป (font 14)

  - บทนำ

  - การระบุคู่มือผู้วิจัย

    - ชื่อเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวิจัย

    - หมายเลขอ้างอิงของเอกสาร (ถ้ามี)

    - เวอร์ชั่นหรือวันที่ของเอกสารคู่มือวิจัย

    - ข้อความระบุเป็นเอกสารความลับ (ถ้ามี)

    - สรุปประวัติการแก้ไข (revision history) ในกรณีที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมเอกสาร (ถ้ามี)

    - หมายเลขเวอร์ชั่น/ฉบับ หรือหมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี) พร้อมทั้งหมายเลขหน้าและจำนวนหน้าทั้งหมดของเอกสาร
ในแต่ละหน้า

  - ผู้สนับสนุน/ผู้ผลิต (sponsor/manufacturer)

- ข้อมูลเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวิจัย (investigational device information)

  - สรุปงานวิจัยและการประเมินผลซึ่งสนับสนุนเหตุผลในการออกแบบและการนำเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวิจัยไปใช้

  - การกล่าวถึงการจัดประเภทของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวิจัย (พิจารณาตามความเหมาะสม)

  - คำอธิบายโดยทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้การวิจัยและส่วนประกอบ รวมถึงวัสดุที่ใช้

  - สรุปเกี่ยวกับขั้นตอนการผลิตที่สำคัญและขั้นตอนการตรวจสอบความถูกต้องที่เกี่ยวข้อง

  - อธิบายถึงกลไกการทำงานของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวิจัย ร่วมกับข้อมูลงานวิจัย

  - คู่มือจากผู้ผลิตในการติดตั้งและการใช้เครื่องมือแพทย์ รวมถึงการเก็บรักษา การเตรียมก่อนใช้งานและการใช้ซ้ำ 
(เช่น การทำให้ปราศจากเชื้อ) การตรวจสอบด้านความปลอดภัยหรือสมรรถนะการทำงานก่อนใช้ และข้อความระวังใดๆ หลังจากการใช้ (เช่น การจำกัด) หากเกี่ยวข้อง

  - คำอธิบายถึงสมรรถนะการทำงานทางคลินิก

- การศึกษาก่อนการทดลองทางคลินิก (pre-clinical testing)

สรุปผลการทดสอบก่อนการทดลองทางคลินิก (preclinical Testing) ที่ได้ดำเนินการกับเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวิจัย พร้อมทั้งการประเมินผลของการทดสอบดังกล่าว เพื่อให้เหตุผลประกอบความเหมาะสมในการนำไปใช้กับมนุษย์

การสรุปควรจะครอบคลุมผลการทดสอบ ดังต่อไปนี้ (พิจารณาตามความเหมาะสม)

3.1 การคำนวณทางวิศวกรรมการออกแบบ (design calculations)

3.2 การทดสอบในหลอดทดลอง/ ภายนอกร่างกาย (in vitro test)

3.3 การทดสอบเชิงกลและเชิงไฟฟ้า (mechanical and electrical tests)

3.4 การทดสอบความเชื่อถือได้ (reliability tests)

3.5 การตรวจสอบและรับรองซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเครื่องมือแพทย์

3.6 การทดสอบสมรรถนะใดๆ ของเครื่องมือแพทย์

3.7 การทดสอบเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาวิเคราะห์ภายนอกร่างกาย (ex vivo)

3.8 การประเมินผลความปลอดภัยทางชีวภาพ

หมายเหตุ: ตามมาตรฐาน ISO 10993-1

- ข้อมูลทางคลินิกที่มีรายงาน

- สรุปเกี่ยวกับข้อมูลทางคลินิกก่อนหน้าของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวิจัย และเครื่องมือแพทย์ที่มีลักษณะคล้ายกัน รวมถึงคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับข้อบ่งใช้อื่นๆ ของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวิจัย

- ผลการวิเคราะห์ผลอันไม่พึงประสงค์ของเครื่องมือแพทย์ และประวัติการดัดแปลง หรือการเรียกคืนใดๆ

- การจัดการความเสี่ยง

    - สรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยง รวมถึงการบ่งชี้ผลกระทบคงเหลือ (residual risks)

    - ผลของการประเมินความเสี่ยง

    - ความเสี่ยงที่คาดการณ์ไว้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง และอื่นๆ ของเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในการวิจัย

- มาตรฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

    - รายการมาตรฐานสากล (international standards) (ถ้ามี) อาจนำมาบางส่วนหรือทั้งหมด

    - การกล่าวถึงการปรับให้เหมาะกับข้อบังคับของประเทศ หากเหมาะสม

    - รายการเอกสารอ้างอิง ตามความเหมาะสม

Investigator Brochure for Medical Device Study [English version]

- General

  - Introduction

  - Identification of the IB

- Name of the investigation device.

- Document reference number, if any.

- Version or date of the IB.

- Confidentiality statement, if appropriate.

- Summary of the revision history in the case of amendments, if appropriate.

- A version/ issue number reference number, if any, with the page number and the total number of pages on each page of the IB.

  - Sponsor/ Manufacturer

- Investigational device information

  - Summary of the literature and evaluation supporting the rationale for the design and intended use of the investigational device.

  - Statement concerning the regulatory classification of the investigational device, if relevant.

  - General description of the investigational device and its components including materials used.

  - Summary of relevant manufacturing processes and related validation processes.

  - Description of the mechanism of action of the investigational device, along with supporting scientific literature.

  - Manufacturer’s instructions for installation and use of the investigational device, including any necessary storage and handing requirements, preparation of use and any intended re-use (e.g. sterilization), any pre-use safety or performance checks and any precautions to be taken after use (e.g. disposal), if relevant.

  - Description of the intended clinical performance.

- Pre-clinical testing

Summary of the preclinical testing that has been performed on the investigational device, together with an evaluation of the results of such testing justifying its use in human subjects.

The summary shall include or, where applicable, refer to the results of

- design calculations,

- in vitro tests,

- mechanical and electrical tests,

- reliability tests,

- validation of software related to the function of the device,

- any performance tests,

- ex vivo tests,

- an evaluation of biological safety

Note: Guideline on the biological evaluation of medical device is given in ISO 10993-1

- Existing clinical data

- Summary of relevant previous experience with the investigational device and with medical devices that have similar characteristics, including such characteristics relate to other indications for use of the investigational device.

- Analyze of adverse device effects and any history of modification or recall.

- Risk management

    - Summary of the risk analysis, including identification of residual risks.

    - Result of risk assessment.

    - Anticipated risks, contra-indications, warnings, etc. for the investigational device.

- Regulatory and other references

    - List of International Standards, if any, complied with in full or in part.

    - Statement of conformity with national regulations, where appropriated.

    - List of references, if relevant.